## 附录B 实验室常用消防器材

实验室应根据实验性质及危险性，选择配备有效、充分的安全设施及器材。主要消防器材种类如下：

（一） 灭火器

每个实验室至少应设置一个适当的灭火器（筒），如：二氧化碳型或干粉型。二氧化碳型的灭火器适用于扑灭普通火源、燃烧中的易燃液体或电器设备所引起的火警；干粉型灭火器适于扑灭金属引起的火警。

灭火器一般应置于近门并离地面不超过 90cm 的位置，以方便取用。并应确保灭火器保持良好的性能。

（二） 灭火毯

每个实验室至少应备一张认可的灭火毯，用以覆盖燃烧中的衣物。实验室的灭火毯只供灭火之用，并应置于容易取用的地方。

（三） 沙桶

每个实验室应备有防火沙桶，用以扑灭由金属（钠、锌粉、镁等）及磷等所引起的小火。沙桶内应置一个铲子，以供铲取防火沙。